| Tkáňový procesor - vakuový 1ks |  |
| --- | --- |

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Kapacita min. 150 kazet | Ano |  |
| Zkrácený program pro zpracování malých vzorků | Ano |  |
| Pracovní objem min. 2,5 l | Ne |  |
| Možnost zapnutí / vypnutí tlaku vakua | Ano |  |
| Programovatelná teplota parafínu do 65°C | Ano |  |
| Hladinové senzory | Ano |  |
| Čistící program | Ano |  |
| Nádoby na roztoky | Ano |  |
| Kontejnery na parafín | Ano |  |
| Kontejnery na zásobní roztoky | Ano |  |
| Filtry pro záchyt výparů | Ano |  |
| Ovládací dotykový display | Ano |  |
| Ovládání v ČJ | Ne |  |
| 14. Používání běžných roztoků: Lihobenzín Aceton Xylen | Ano |  |
| 15. Startovací sada spotřebního materiálu | Ano |  |
| 16. Vzdálený servisní přístup – dálková správa | Ne |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není vyžadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list min. 2 instalací v ČR

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet / rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let