Mikroskopická kamera k SW Lucia - 1ks cena max. 114.760,00Kč

Kamera pro softwarovou analýzu obrazu.

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| (uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce) |
| Digitální monochromatická kamera 1,4Mpix 2/3“ snímač CCD |  |
| Rozlišení obrazu 1360x1024 pixel |  |
| Adaptér napájení |  |
| Fire Wire (standart IEEE1394) PCI karta |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita je vyžadována s SW Lucia Fish a mikroskopem Olympus BX 51.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (na CD)

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku. Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb.

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod.

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km.

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let